Телескоп Sky-Watcher
(Інструкція з експлуатації для моделі MAK127EQ3)
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не дивіться через телескоп на сонці – ви ризикуєте засліпнути. Для безпечного спостереження сонця через телескоп необхідно використовувати спеціальний сонячний фільтр.
[image: image1.jpg]



Перед тим, як почати користуватися телескопом, уважно вивчіть цей посібник користувача. Пам'ятайте, що телескоп – це точний і складний оптичний прилад, що вимагає акуратного поводження. 
• Сильні струси, удари або падіння можуть пошкодити телескоп. 
• Телескоп не є водонепроникним. Його слід захищати від дощу та зайвої вологості. Волога може призвести до пошкодження поверхонь оптичних елементів. 
• Не піддавайте телескопу впливу високої температури або сильним перепадам температур. 
• Не забувайте закривати всі кришки, якщо не користуєтеся телескопом, це вбереже оптику від пилу та вологості. 
• Для чищення телескопа не можна застосовувати агресивні розчинники: бензин, гас, ацетон тощо. Для чищення оптики використовуйте лише спеціальні пензлі або високоякісні серветки для протирання оптики. 
• Уникайте відбитків пальців на оптичних елементах телескопа.
ЕЛЕМЕНТИ КОНСТРУКЦІІ
[image: image2.jpg]



A Кришка телескопа.
B Шукач
C Гвинт кріплення окуляра.
D Окуляр.
Е Діагональна призма.
F Гвинт фокусування.
1 Гвинт кріплення
2 Гвинт точного налаштування сходження (азимуту).
3 Утримувач полярної труби.
4 Гвинт блокування відмінювання.
5 Ось сходження.
6 Гвинт блокування противаги.
7 Рейка противаги.
8 Гвинт блокування відмінювання.
9 Шкала відмінювання.
а Штатив.
b Поличка для аксесуарів.
c Гвинт кріплення ніг штатив.
СКЛАДАННЯ ТЕЛЕСКОПУ
[image: image3.jpg]? T



Cкладання штативу.

Відпустити гвинт (с) на верхньому кінці ніжки штатива. Встановити ніжку штатива на її місце та затягнути гвинт. Слідкуйте, щоб кріплення для штативної полиці (а) виявилося з внутрішньої сторони ніжок штатива. Встановити та закріпити, таким чином, усі три ніжки штатива. Висоту штатива можна регулювати. Для цього відпустіть гвинти (с), встановіть необхідну довжину ніжок, висуваючи нижню частину, і знову затягніть гвинти (с). Для максимальної стійкості телескопа рекомендується завжди встановлювати рівну довжину всіх ніжок штативу.
[image: image4.jpg]\

: b
} &%
G G



Полиця.

Після закріплення ніжок розсуньте їх так, щоб між ними було достатньо місця для встановлення штативної полиці (а). Прикріпіть полицю до кронштейнів використовуючи для цієї мети гвинти с, що додаються
[image: image5.jpg]~gp
D) O

2z S




Встановлення екваторіального монтування.
Встановіть екваторіальне монтування у центрі платформи кріплення штатива. Поверніть екваторіальне монтування так, щоб рейка противаги була спрямована на ніжки штатива. Прикрутіть екваторіальне монтування до платформи штатива за допомогою гвинта (3).
[image: image6.jpg]



Встановлення противаги.
Спочатку встановіть рейку противаги (6), без вантажу противаги. Надійно закріпіть рейку. Тепер відкрутіть обмежувач руху противаги на кінці рейки. Відпустіть на вантажі противаги фіксуючий гвинт і надягніть його на рейку. Надягаючи вантаж, його треба тримати гвинтом вниз, щоб фіксуючий штифт усередині вантажу не блокував отвір. Надійно затягніть гвинт, що фіксує, на противагу. Тепер пригвинтіть місце обмежувач руху вантажу противаги. Надалі, для перевезення телескопа, можна знімати противагу у зборі разом із рейкою та вантажем, тоді телескоп не доведеться щоразу заново балансувати. 
На обох рукоятках викрутіть маленькі гвинти, що фіксують. Одну з рукояток надягніть на вісь відмінювання (short), іншу надіньте на вісь сходження (long). Зафіксуйте ручки гвинтами.
За допомогою гвинтів закріпіть тубус телескопа на екваторіальному монтуванні.
[image: image7.jpg]Equatorial Mount
(Northern Hemisphere)
Zenith

Mount aligned on
North Celestial Pole

Plane of local horizon Apparent

movement
of stars

Plane of Celestial
Equator



Встановлення шукача.
Біля фокусувального вузла телескопа є два гвинти з гайками для кріплення кронштейна із шукачем. Спочатку відкрутіть гайки. Встановіть кронштейн на гвинти та закріпіть його гайками. За допомогою гвинтів у кронштейні встановлюється шукач. Цими ж гвинтами регулюється співвісність шукача та телескопа.
[image: image8.png]<



Встановлення окулярів.
На оправі для установки окуляра є гвинти фіксатори, які треба відпустити перед встановленням окуляра. Встановіть діагональну призму. Затисніть гвинти, що фіксують. Відпустіть гвинти на діагональній призмі і вставте окуляр. Встановивши окуляр в оправу (всувайте окуляр до упору на всю довжину), гвинтом зафіксуйте його. Збільшення телескопа залежить від окуляра. Збільшення визначається як приватне від поділу фокусної відстані телескопа мм на фокусну відстань окуляра мм.
Збільшення телескопа = фокусна відстань телескопа/фокусна відстань окуляра = 900/20 = 45
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Ніколи не дивіться через телескоп на сонці – ви ризикуєте засліпнути. Для безпечного спостереження сонця через телескоп необхідно використовувати спеціальний сонячний фільтр.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕЛЕСКОПУ
[image: image9.jpg]


Регулювання шукача.
Для правильного використання шукача його оптична вісь повинна бути суворо паралельна осі телескопа. Для налаштування шукача, спочатку наведіть телескоп (спостерігаючи через окуляр) на якийсь віддалений об'єкт (наприклад, вершину димоходу), що виділяється, що знаходиться не ближче 1 км. Тепер, дивлячись у шукач, за допомогою гвинтів встановіть таке положення шукача, щоб об'єкт, що спостерігається, знаходився в його перехресті. Найбільш точне регулювання шукача вдається отримати, коли на телескопі використовується окуляр з найменшою відстанню фокусною (відповідно найбільше збільшення телескопа).
Балансування телескопу.
[image: image10.jpg]



Відпустити гвинт (11). Розгорнути телескоп так, щоб рейка противаги була у вертикальному положенні. Затиснути гвинт (9). Встановити телескоп у горизонтальне положення та відпустити гвинт (9). Відпустіть також замки кілець, що утримують тубус телескопа. Пересуваючи тубус, щодо кілець затисніть його в такому положенні, коли телескоп не прагне нахилитися в якийсь бік. Затисніть замки кілець. Тепер пересувайте вантаж противаги на його рейці так, щоб вся конструкція – телескоп та противага при відпущеному гвинті (9) зберігали горизонтальне положення. Не забудьте зафіксувати противагу фіксуючим гвинтом. Відновіть вихідне положення телескопа. Затягніть гвинт (9).
Вибір місця спостереження 
Вибір місця проведення спостережень через телескоп має значення. При виборі місця спостереження головними є такі критерії: 
• У місці спостереження має бути повна темрява. Небо не повинно підсвічуватись сторонніми джерелами світла. Такі умови зустрічаються лише далеко від населених пунктів та промислових об'єктів. 
• Не слід проводити спостереження через вікна. Скло катастрофічно погіршує якість зображення. 
• Перед початком спостережень необхідно витримати телескоп у місці, звідки буде проводитись спостереження не менше 30 хвилин. Цей час необхідний, щоб температура всіх елементів телескопа вирівнялася з температурою навколишнього повітря.
Орієнтування телескопу
[image: image11.jpg]



Постійне обертання Землі призводить до обертання небесного склепіння, що спостерігається. Вісь обертання Землі та полярна зірка знаходяться на одній прямій. Телескоп необхідно встановлювати так, щоб його полярна вісь була паралельна осі обертання землі та була спрямована прямо на полярну зірку. При такій установці телескопа за допомогою рукоятки (14) можна буде повертати телескоп і компенсувати обертання Землі, так що ділянка зоряного неба видима в телескопі буде нерухома.
Як знайти полярну зірку 
Знайдіть сузір'я Великої Ведмедиці (знаменитий “ківш”) та сузір'я Кассіопея (у формі літери “W”). Продовжіть відрізок між останніми двома зірками у ковші ще п'ять разів у напрямку сузір'я Кассіопея. Приблизно в цьому місці знаходиться полярна зірка, (див. малюнок) яку легко відрізнити від інших за її яскравістю.
Технічні характеристики
	Модель телескопа
	MAK102EQ2

	Оптична система
	Максутова

	Діаметр об’єктиву, мм
	127

	Фокусна відстань
	1500

	Відносний отвір
	1:11

	Макс. збільшення
	254х

	Тип монтування
	Екваторіальне EQ3

	Точне наведення
	Сходження та склонєніє

	Окуляри
	P20мм(65х), 
P10 мм (130х)

	Шукач
	RedDot

	Діагональне дзеркало
	90º

	Астрофото
	з фотоадаптером

	Штатив 
	алюмінієвий

	Загальна вага, кг
	8

	Додаткові аксесуари
(окремо)
	моторний привід, фотоадаптер, полярна труба, окуляри


Комплект постачання: 
1. Окуляр P20-1шт., P10-1шт. 
2. Діагональна призма 90 º -1шт. 
3. Шукач RedDot - 1шт. 
4. Екваторіальне монтування-1шт. 
5. Тубус телескопа-1шт. 
6. Інструкція-1шт.
Дякуємо Вам за зроблену покупку!
Переконливо просимо Вас, щоб уникнути непорозумінь уважно вивчити Інструкцію з експлуатації. Продавець гарантує працездатність виробу протягом гарантійного терміну за умови дотримання покупцем правил використання виробу.
Гарантія не дійсна у таких випадках: 
• Пошкодження виробу через порушення правил експлуатації. 
• Використання виробу не призначене. 
• Наявність механічних пошкоджень або слідів ударів, тріщин, сколів, вм'ятин, деформацій на корпусі, органах керування, кришках виробу. 
• Пошкодження виробу, спричинені потраплянням до нього сторонніх тіл, рідини, комах, бруду. 
• Пошкодження пломб або кріпильних гвинтів. 
• Розтин, спроба ремонту або зміна виробу сторонніми особами. 
• Пошкодження при транспортуванні, недбале поводження з виробом. 
• Гарантія не поширюється на забруднення виробу та його складових частин.
